Перечень оборудования Центра образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста»

| № п/п | Наименование оборудования | Краткая техническая характеристика | Единица измерения показателя | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет биологии и химии | Набор типовой мебели Вытяжной шкаф Демонстрационный стол |  | 1 |
| 2 | Кабинет физики | Набор типовой мебели Демонстрационный стол |  | 1 |
| 3 | Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow 50L PLUS, 1,3 Мпикс | Тип микроскопа- биологический Способ наблюдения -монокулярный Назначение -лабораторный Метод исследования -светлое поле Материал оптики- оптическое стекло Минимальное увеличение микроскопа -64 Максимальное увеличение микроскопа-1280 Увеличение окуляра -16 Объективы-4х, 10х, 40xs (подпружиненный) Револьверная головка на 3 объектива -наличие Тип подсветки -светодиод Расположение подсветки- верхняя и нижняя Материал корпуса- металл Предметный столик- наличие Размер предметного столика- 90 Источник питания -220В/50Гц Число мегапикселей- 1.3 | крат крат крат мм | 3 |
| 4 | Ноутбук ГРАВИТОН: Н15И – страна происхождения товара – Россия | Размер диагонали-15.6 Общий объем установленной оперативной памяти-8 Тип накопителя -SSD Разрешение экрана -Full HD Тип матрицы -IPS Количество ядер процессора-4 Частота процессора базовая-1,6 Тип оперативной памяти -DDR4 Тип беспроводной связи- Bluetooth, Wi-Fi Наличие модулей и интерфейсов-8P8C Type-C M.2 HDMI VGA Емкость батареи-44 Разрешение вэб-камеры-2 Количество потоков процессора-8 Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти-32 Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)-3 Количество встроенных в корпус портов USB Type-C-1 Время автономной работы от батареи-6 Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)-6 Тип видеоадаптера- интегрированная (встроенная) Количество входного видео разъемов HDMI-1 Интерфейс накопителя- PCIe Объем SSD накопителя-240 Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре-да Форм-фактор-ноутбук | Дюйм (25,4 мм) Гигабайт штука Гигагерц Ватт-час Мпиксель Штука Гигабайт Штука Штука Час Мегабайт Штука Гигабайт | 1 |
| 5 | Микроскоп цифровой Страна происхождения: Китайская Народная Республика | Тип микроскопа- биологический Способ наблюдения -монокулярный Назначение -лабораторный Метод исследования -светлое поле Материал оптики- оптическое стекло Минимальное увеличение микроскопа -64 Максимальное увеличение микроскопа-1280 Увеличение окуляра -16 Объективы-4х, 10х, 40xs (подпружиненный) Револьверная головка на 3 объектива -наличие Тип подсветки -светодиод Расположение подсветки- верхняя и нижняя Материал корпуса- металл Предметный столик- наличие Размер предметного столика- 90 Источник питания -220В/50Гц Число мегапикселей- 1 | крат крат крат мм | 1 |
| 6 | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) (Производство Российская Федерация) Цифровая лаборатория по химии (ученическая) (Производство Российская Федерация) | Предметная область-биология Тип пользователя -обучающиеся Беспроводной мультидатчик Датчики встроенные в мультидатчик: -Датчик относительной влажности; -Датчик освещенности; -Датчик уровня pH; -Датчик температуры исследуемой среды; -Датчик температуры окружающей среды. Тип датчика – датчик относительной влажности Минимальная величина измерения датчика относительной влажности -0 Максимальная величина измерения датчика относительной влажности-100 Тип датчика –датчик освещенности Минимальная величина измерения датчика освещенности -0 Максимальная величина измерения датчика освещенности 180000 Тип датчика –датчик уровня pH Минимальная величина измерения датчика уровня pH -0 Максимальная величина датчика уровня pH -14 Тип датчика –датчик температуры исследуемой среды Минимальная величина измерения датчика температур -20 Максимальная величина датчика температур +140 Тип датчика- датчик температуры окружающей среды Минимальная величина измерения датчика температур -2- Максимальная величина датчика температур+40 Дополнительные материалы в комплекте: зарядное устройство с кабелем miniUSB Дополнительные материалы в комплекте: USB Адаптер Blutooth 4.1 Low Energy Дополнительные материалы в комплекте: руководство по эксплуатации Дополнительные материалы в комплекте: цифровая видеокамера Разрешение цифровой камеры- 0,3 Дополнительные материалы в комплекте: металлический штатив для цифровой видеокамеры Дополнительные материалы в комплекте: программное обеспечение Требования к программному обеспечению, поставляемому в составе дополнительных материалов в комплекте (п. 1.25) Дополнительные материалы в комплекте: справочно-методические материалы Комплектация справочно-методических материалов-30 В структуру каждой работы входит: -теоретические сведения; -подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией -последовательность действий по обработке полученный данных; -контрольные вопросы Обучающие видеоматериалы по работе с цифровой лабораторией Дополнительные материалы в комплекте: кейс для хранения и транспортировки Наличие русскоязычного сайта поддержки: да | % % Люкс Люкс pH pH Градус Цельсия Градус Цельсия Градус Цельсия Градус Цельсия Мпикс Кол-во работ | 4 |
|  |  | Предметная область -химия Тип пользователя- обучающиеся Беспроводной мультидатчик Датчики встроенные в мультидатчик: встроенных датчиков: -Датчик уровня pH; -Датчик электрической проводимости; -Датчик температуры исследуемой среды. Тип датчика- датчик уровня pH Минимальная величина измерения датчика уровня pH-0 Максимальная величина датчика уровня pH -14 Тип датчика- датчик электрической проводимости Минимальная величина измерения датчика электропроводности диапазон 1-0 Максимальная величина датчика электропроводности диапазон 1-200 Минимальная величина измерения датчика электропроводности диапазон 2-0 Максимальная величина датчика электропроводности диапазон 2-2000 Минимальная величина измерения датчика электропроводности диапазон 3-0 Максимальная величина датчика электропроводности диапазон 3-20000 Тип датчика- датчик температуры исследуемой среды Минимальная величина измерения датчика температур-20 Максимальная величина датчика температур+140 Дополнительный тип датчика-датчик оптической плотности Длина волны датчика оптической плотности-525 Дополнительные материалы в комплекте: кабель USB Дополнительные материалы в комплекте: зарядное устройство с кабелем mini USB Дополнительные материалы в комплекте: USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Дополнительные материалы в комплекте: руководство по уксплуатации Дополнительные материалы в комплекте: программное обеспечение Требования к программному обеспечению, поставляемому в составе дополнительных материалов в комплекте (п. 2.23) Дополнительные материалы в комплекте: справочно-методические материалы Комплектация справочно-методических материалов: 40 В структуру каждой работы входит: -теоретические сведения; -подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией -последовательность действий по обработке полученный данных; -контрольные вопросы Наличие русскоязычного сайта поддержки Обучающие видеоматериалы по работе с цифровой лабораторией Дополнительные материалы в комплекте: набор лабораторной оснастки В состав лабораторной оснастки входит необходимое для проведения работ, указанное в справочно-методических материалах, дополнительное оборудование | мкСм мкСм мкСм мкСм Градус Цельсия Градус Цельсия нм | 4 |
|  | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) (Производство Российская Федерация) | Предметная область -физика Тип пользователя -обучающиеся Беспроводной мультидатчик Датчики встроенные в мультидатчик: -Датчик температуры исследуемой среды; -Датчик абсолютного давления; -Датчик магнитного поля; -Датчик электрического напряжения; -Датчик силы тока; -Датчик акселерометр. Тип датчика-датчик температуры исследуемой среды Минимальная величина измерения датчика температур-20 Максимальная величина датчика температур+120 Тип датчика- датчик абсолютного давления Минимальная величина измерения датчика абсолютного давления-0 Максимальная величина датчика абсолютного давления-500 Тип датчика –датчик магнитного поля Минимальная величина измерения датчика магнитного поля-80 Максимальная величина датчика магнитного поля 80 Тип датчика –датчик электрического напряжения Минимальная величина измерения датчика электрического напряжения диапазон 1-2 Максимальная величина датчика электрического напряжения диапазон 1+2 Минимальная величина измерения датчика электрического напряжения диапазон 2-5 Максимальная величина датчика электрического напряжения диапазон 2+5 Минимальная величина измерения датчика электрического напряжения диапазон 3 -10 Максимальная величина датчика электрического напряжения диапазон 3 +10 Минимальная величина измерения датчика электрического напряжения диапазон 4-15 Максимальная величина датчика электрического напряжения диапазон 4 +15 Тип датчика- датчик силы тока Минимальная величина измерения датчика силы тока-1 Максимальная величина датчика силы тока +1 Тип датчика-датчик акселерометр Минимальная величина измерения датчика акселерометра диапазон 1-2 Максимальная величина датчика акселерометра диапазон 1+2 Минимальная величина измерения датчика акселерометра диапазон 2 -4 Максимальная величина датчика акселерометра диапазон 2 +4 Минимальная величина измерения датчика акселерометра диапазон 3 -8 Максимальная величина датчика акселерометра диапазон 3 +8 Дополнительные материалы в комплекте: USB осциллограф USB осциллограф с 2мя каналами, +/-10В № 1 Дополнительные материалы в комплекте : кабель USB соединительный Дополнительные материалы в комплекте: зарядное устройство с кабелем mini USB Дополнительные материалы в комплекте: USB адаптер Bluetooth 4.1 Low Entrgy Дополнительные материалы в комплекте: конструктор для проведения экспериментов Дополнительные материалы в комплекте: руководство по эксплуатации Дополнительные материалы в комплекте: программное обеспечение Требования к программному обеспечению, поставляемому в составе дополнительных материалов в комплекте (п. 3.39) Дополнительные материалы в комплекте : справочно-методические материалы Комплектация справочно-методических материалов; 40 количество работ В структуру каждой работы входит: -теоретические сведения; -подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией -последовательность действий по обработке полученный данных; -контрольные вопросы Обучающие видеоматериалы по работе с цифровой лабораторией | Градус Цельсия Градус Цельсия кПа кПа мТл Мтл В В В В В В В В Ампер Ампер g g g g g g штука | 4 |
| 7 | Мышь (Box) | Мышь (Box), Wired optical mouse Genius DX-110,USB,1000 DPI, 3 buttons, cable 1.5m, both hands,BLACK | Штука | 1 |
| 8 | Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» | Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 (очередное обновление 1.7), уровень защищенности «Базовый» («Орел»), Право на использование (№ росреестра 369) -бессрочная | Штука | 1 |
| 9 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования | Предметная область -химия Тип набора по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования – набор ОГЭ по химии Весы лабораторные 200г -1 Спиртовка лабораторная - 1 Воронка коническая -1 Палочка стеклянная -1 Пробирка ПХ-14 -10 Стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой -2 Цилиндр измерительный 2-50-2 стеклянный, с притертой крышкой -1 Штатив для пробирок на 10 гнёзд -1 Зажим пробирочный -1 Шпатель-ложечка -3 Раздаточный лоток-1 Набор из 6 флаконов по 100 мл для хранения растворов и реактивов -5 Набор из 6 флаконов по 30 мл для хранения растворов и реактивов -10 Цилиндр измерительный с носиком 1-500 -2 Стакан высокий 500мл -3 Ерш для мытья посуды -3 Ерш для мытья колб -3 Халат белый хлопчатобумажный -2 Перчатки химические стойкие -2 Очки защитные -1 Фильтры бумажные-100 Горючее для спиртовок -0,33 Набор реактивов: Алюминий (гранулы) -10 Железо (стружка) -20 Цинк (гранулы) -10 Медь (проволока) -20 Оксид меди(II) (порошок)-20 Оксид магния (порошок) -20 Оксид алюминия (порошок) -20 Оксид кремния (порошок) -20 Разбавленный раствор Соляной кислота -250 Разбавленный раствор Серной кислота -250 Раствор гидроксид натрия / гидроксид калия: объем раствора гидроксид натрия / гидроксид калия -250 концентрации гидроксид натрия / гидроксид калия -10 Раствор Гидроксид кальция: объем раствора Гидроксид кальция -50 концентрация раствора Гидроксид кальция 10 Раствор Хлорид натрия / хлорид калия: объем раствора Хлорид натрия / хлорид калия-50 концентрация раствора Хлорид натрия / хлорид калия -5 Раствор Хлорид лития: объем раствора Хлорид лития -50 концентрация раствора Хлорид лития -5 Раствор Хлорид кальция/ хлорид магния: объем раствора Хлорид кальция/ хлорид магния -200 концентрация раствора Хлорид кальция/ хлорид магния -5 Раствор Хлорид меди(II): объем раствора Хлорид меди(II): 50 концентрация раствора Хлорид меди(II): 5 Раствор Хлорид алюминия: объем раствора Хлорид алюминия -50 концентрация раствора Хлорид алюминия -5 Раствор Хлорид железа(III): объем раствора Хлорид железа(III) -50 концентрация раствора Хлорид железа(III) -5 Раствор Хлорид аммония: объем раствора Хлорид аммония -50 концентрация раствора Хлорид аммония -5 Раствор Хлорид бария объем раствора Хлорид бария -450 концентрация раствора Хлорид бария -1 Раствор Сульфат натрия / сульфат калия: объем раствора Сульфат натрия / сульфат калия -50 концентрация раствора Сульфат натрия / сульфат калия -5 Раствор Сульфат магния: объем раствора Сульфат магния -50 концентрация раствора Сульфат магния -5 Раствор Сульфат меди(II): объем раствора Сульфат меди(II) -50 концентрация раствора Сульфат меди(II) -5 Раствор Сульфат железа(II): объем раствора Сульфат железа(II) -50 концентрация раствора Сульфат железа(II)-5 Раствор Сульфат цинка: объем раствора Сульфат цинка -50 концентрация раствора Сульфат цинка -5 Раствор Сульфат алюминия: объем раствора Сульфат алюминия -50 концентрация раствора Сульфат алюминия -5 Раствор Сульфат аммония: объем раствора Сульфат аммония -50 концентрация раствора Сульфат аммония -5 Раствор Нитрат натрия / нитрат калия: объем раствора Нитрат натрия / нитрат калия -50 концентрация раствора Нитрат натрия / нитрат калия -5 Раствор Карбонат натрия / карбонат калия: объем раствора Карбонат натрия / карбонат калия -50 концентрация раствора Карбонат натрия / карбонат калия-5 Раствор Гидрокарбонат натрия / гидрокарбонат калия: объем раствора Гидрокарбонат натрия / гидрокарбонат калия -50 концентрация раствора Гидрокарбонат натрия / гидрокарбонат калия-5 Раствор Фосфат натрия / фосфат калия: объем раствора Фосфат натрия / фосфат калия -50 концентрация раствора Фосфат натрия / фосфат калия-5 Раствор Бромид натрия / бромид калия: объем раствора Бромид натрия / бромид калия -50 концентрация раствора Бромид натрия / бромид калия -5 Раствор Иодид натрия / иодид калия: объем раствора Иодид натрия / иодид калия -50 концентрация раствора Иодид натрия / иодид калия -5 Раствор 5% Нитрат бария: -50 Раствор Нитрат кальция: объем раствора Нитрат кальция -50 концентрация раствора Нитрат кальция-5 Раствор Нитрат серебра: объем раствора Нитрат серебра-200 концентрация раствора Нитрат серебра-5 Раствор Аммиак: объем раствора Аммиак-50 концентрация раствора Аммиак-5 Пероксид водорода-50 Раствор метилоранж-50 Раствор лакмус-50 Раствор фенолфталеин-50 Дистиллированная вода-50 Индикаторная бумага-1 | Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Комплект Комплект Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Л Г Г Г Г Г Г Г Г Мл Мл Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл % Мл Мл Мл Мл Мл упаковка | 1 |
| 10 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков КЛИК | Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов Набор позволяет проводить эксперименты по предмету физика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячных и зубчатых) а также рычагов. Обеспечивает возможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственного интеллекта. С помощью встроенных беспроводных сетевых решений (Wi-Fi и Bluetooth) и возможности интеграции с бесплатным облачным ПО. Обеспечивает возможность объединения нескольких роботов, собранных из подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием. Опциональная возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленную робототехнику. Обеспечивает возможность работы набора с дополнительными облачными сервисами. Количество программируемых контроллеров в пластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, micro Python)-2. Контроллер тип 1: Совместимость с открытой платформой Arduino Количество портов (RJ25) для подключения датчиков и устройств (с контактами для управления цифровым и аналоговым сигналами, для подключения по I2C интерфейсу)-6 Количество портов для подключения двигателей постоянного тока-2 Порт USB Type B Разъём для подключения блока питания Кнопки включения и перезапуска на корпусе Возможность программирования на языке Scratch в среде MBlock и на языке С в среде Arduino IDE Контроллер тип 2: Обеспечивает возможность одновременной записи нескольких программ, с возможностью переключения между ними Количество одновременно записываемых программ -8 Возможность блочногопрограммирования на языке Scratch, программирования на языках Python и micro Python Напряжение питания-5 Частота процессора -240 Объем встроенной памяти ROM -448 Объем встроенной памяти SRAM -520 Объем расширенной встроеннойпамяти SPI Flash -8 Объем расширенной встроенной памяти PS RAM -8 Версия Bluetooth встроенного модуля беспроводной связи -4,2 Встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой стандарта IEEE 802.11b/g, поддержкой WAN для облачных сервисов, поддержкой беспроводных обновлений OTA Количество встроенных сенсоров и исполнительных устройств-10 Встроенный микрофон Встроенный полифонический динамик Встроенный 3-х осевой датчик угловой скорости и акселерометр Встроенный программируемый модуль RGB-светодиодов Количество RGB-светодиодов в модуле-5 Встроенный 5-ти позиционный джойстик Количество программируемых кнопок -2 Кнопка возврата на главный экран Полноцветный дисплей, позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллер видеоигры Тип матрицы дисплея -IPS Диагональ дисплея -1,42 дюйм Разрешение дисплея – 120ч120 Порт для подключения внешних электронных модулей с возможностью их последовательного соединения Максимальное количество последовательного подключаемых внешних электронных модулей, поддерживаемое портом -21 Количество портов для проводов Dupont (включая цифровые, аналоговые, I2C, RT, SPI-контакты) -14 Порт USB Type C Кабель USB Type C Плата расширения совместимая сконтроллером Емкость литий-ионной батареи платы-750 Количество портов платы для двигателей постоянного тока -2 Количество портов платы для серводвигателей, электронных модулей (датчиков, исполнительных модулей), совместимым со средой Arduino -2 Выключатель питания платы Состав подключаемых электронных модулей: Модуль Bluetooth Двойной датчик линии Ультразвуковой датчик расстояния с возможностью измерения в диапазоне 0,1 - 4 м Датчик цвета Возможность определения цветов -256 цветов Датчик касания электро-механический Модуль ИК-приемник Пульт дистанционного управления ИК Количество моторов постоянного тока с редуктором-2 Максимальная частота вращения мотора постоянного тока-200 Сервопривод Усилие сервопривода-1 Аккумуляторная батарея Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: Количество балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями -18 Количество типоразмеров балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями -6 Количество рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями-13 Количество типоразмеров рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями -4 Количество осей -5 Количество типоразмеров осей -3 Количество осей с ограничителем -2 Количество осей с соединителем -2 Соединитель осей Количество соединительных элементов Т-образной, угловой формы -18 Количество форм соединительных элементов -6 Количество прямых соединительных элементов -29 Количество типоразмеров прямых соединительных элементов -7 Количество рамных соединительных элементов -6 Количество декоративных элементов-14 Количество форм декоративных элементов-5 Количество колесных ступиц со съемными резиновыми шинами-4 Количество ступиц-звездочек-4 Количество гусеничных траков-60 Сферическое колесо с держателем, имеющим возможность крепления со всех сторон Количество зубчатых шестерен-13 Количество типов зубчатых шестерен по количеству зубьев -5 Червячная передача Количество штифтов разных конфигураций-140 Количество блоков для параллельного соединения нескольких деталей -10 Количество блоков для перпендикулярного соединения нескольких деталей-4 Комплектация: крепления и провода, программируемый контроллер управления ввод/вывод | Штука Штука Штука В МГц Кбайт Кбайт Мбайт Мбайт штука штука штука дюйм пиксель штука штука мА*ч штука штука Штука Об/мин Кг*см Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука Штука | 4 |
| 11 | Ноутбук Aquarius CMP NS685U R11 | Размер диагонали- 15,6 Общий объем установленной оперативной памяти-8 Тип накопителя Разрешение экрана Тип матрицы Количество ядер процессора-4 Частота процессора базовая-1,6 Тип оперативной памяти DDR4 Тип беспроводной связи - Bluetooth, Wi-Fi Наличие модулей и интерфейсов-8P8C, Type-C, M.2, HDMI, VGA Емкость батареи-60,8 Разрешение вэб-камеры-2 Количество потоков процессора-8 Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти-32 Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)-3 Количество встроенных в корпус портов USB Type-C-1 Время автономной работы от батареи-6 Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)-6 Тип видеоадаптера- Интегрированная (встроенная) Количество входного видео разъемов HDMI-1 Интерфейс накопителя- SATA Объем SSD накопителя-256 Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре-да Форм-фактор-ноутбук Клавиатура с раскладкой и маркировкой клавиш QWERTY/ЙЦУКЕН- 1 Производительность процессора (значение показателя «CPU Mark» по тесту «Laptop & Portable CPU Perfomance» http://www.cpubenchmark.net/laptop/html)-6141 Установленная операционная система, с графическим пользовательским интерфейсом, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Установленный пакет офисного программного обеспечения, совместимого с установленной операционной системой, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Манипулятор-мышь в комплекте | Дюйм (25,4мм) Гигабайт SSD Full HD IPS Штука Гигагерц Ватт-час Мпиксель Штука Гигабайт Штука Штука Час Мегабайт Штука Гигабайт | 5 |